Администрация Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 16.06.2026г. | 394 |
| --- | --- |
| Об утверждении Планов подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг. Варнавинского муниципального округа Нижегородской области |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О

теплоснабжении», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варнавинского муниципального округа, администрация Варнавинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить Планы подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

2. Отделу информационного обеспечения и технической защиты информации обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Варнавинского муниципального округа

Нижегородской области А.А. Воронова.

Глава местного самоуправления                                                      А.А. Киселев

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

с теплоснабжающей организацией                                                                                                                    Глава местного

МУП «Варнавинкоммунсервис»                                                                                                                      самоуправления

Директор __________ Д.А. Трубилов                                                                                                    __________ А.А.Киселев

«____» _____________ 2026г.                                                                                                                 «____» ___________ 2026г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов жилищного фонда р.п. Варнавино

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

1. Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду»

2. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003№115 «Правила технических эксплуатаций энергоустановок»

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

План разработан для объектов теплоснабжения по адресам:

Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, р.п. Варнавино, д.Михаленино:

улица Советская дома №№ 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14.

улица Молодежная дома №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

улица Школьная дома №№ 4, 6.

улица Комсомольская дома №№ 54, 58.

улица 3-го Интернационала дом №№ 4, 11

д. Михаленино: ул. Школьная дома №№ 1,3,4,5.

План подготовки к отопительному периоду согласно подпункта 3.3, пункта 4 и 5 Правил должен содержать:

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

2. Организационные мероприятия.

3. Технические мероприятия.

4. Предусмотрительные мероприятия.

5. Перечень многоквартирных домов участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.

6. График плановой промывки системы отопления МКД.

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| № | Отопительные периоды г г |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2023-2024 гг (224 кол. дней) | с 09.09.2022г. (постановление администрации Варнавинского муниципального района №704 от 07.09.2022) по 24.04.2023г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №329 от 20.04.2023) |
|  | 2024-2025 гг (223 кол. дней) | с 11.09.2023г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №703 от 08.09.2023) по 20.04.2024г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №349 от 16.05.2024) |
|  | 2025-2026 гг ( кол. дней) | с 09.09.2025г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №615 от 15.09.2025) по 29.04.2026г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа № 228 от 29.04.2026) |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха ̊С |  |
|  | 2023-2024 гг | - 6,1 ºC |
|  | 2024-2025 гг | - 3,4 ºC |
|  | 2025-2026 гг | -10 ºC |
| 3 | Объём потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал |  |
|  | 2023-2024 гг | 14315 |
|  | 2024-2025 гг | 14105 |
|  | 2025-2026 гг | 13701 |
| 4 | Случаи размораживание внутренних систем теплоснабжения, ед. |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 5 | Случаи аварий/ дефектов на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 6 | Случаи аварий/ дефектов на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 7 | Случаи снижения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2023-2024 гг | При температуре ниже -20 ºC происходит не соблюдение температурного режима в связи с нехваткой мощностей котлов |
|  | 2024-2025 гг |  |
|  | 2025-2026 гг |  |
| 8 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 9 | Количество обращений (жалоб) на снижение качества/параметров услуги отопления в теплоснабжающую организацию |  |
|  | 2023-2024 гг | 8 акт проверки температурного режима в жилых помещениях |
|  | 2024-2025 гг | 1 актов проверки температурного режима в жилых помещениях |
|  | 2025-2026 гг | 15 акт проверки температурного режима в жилых помещениях |
| 10 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления |  |
|  | 2023-2024 гг | 8 |
|  | 2024-2025 гг | 1 |
|  | 2025-2026 гг | 15 |

- Организационные мероприятия.

В целях обеспечения готовности к отопительному сезону объектов жилищного фонда провести следующие Организационные мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценить потребность актуализации эксплуатационных объектов теплоснабжения. | до 30.08.2026 | Управление по работе с территориями совместно с МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 2 | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». | до 30.08.2026 | Управление по работе с территориями совместно с МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 3 | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии. | до 30.08.2026 | Управление по работе с территориями совместно с МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 4 | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | с 01.06.2026 до 01.09.2026 | Собственники |  |  |
| 5 | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями. | с 01.06.2026 до 01.09.2026 | Собственники |  |  |
| 6 | Приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков. | По мере необходимости круглый год | Собственники |  |  |
| 7 | Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов. | По мере необходимости круглый год | Собственники |  |  |
| 8 | Согласовать температурный график на отопительный сезон 2025-2026гг с согласованием с ресурсоснабжающей организацией и с органами местного самоуправления. | до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 9 | Подготовить распорядительные документы о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию теплового оборудования (тепло счетчики). | до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 10 | Промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях). | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 11 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов. | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 12 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии не прогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки. | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 13 | Проверка приборов учёта тепла на границах ответственности. | 01.06.2026 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 14 | Проверка приборов учёта (тепла, хвс, гвс) в жилых многоквартирных домах. | постоянно | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 15 | Разработать и утвердить план ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения(согласно разграничению балансовой принадлежности тепловых сетей). | 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 16 | Провести необходимую закупку материальных средств до объёма, установленного необходимостью аварийным запасом. | 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 17 | Проверить срок действия заключенных договоров теплоснабжения | 30.05.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 18 | Проверить и предоставить документы (если имеются) подтверждающие исполнение требований, установленных действующих законодательством, в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 19 | Проведение осмотров для определения технического состояния МКД | 30.09.2026 | Комиссия |  |  |
| 20 | При необходимости провести снятие и проверку контрольно | 30.09.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 21 | При необходимости проводить ревизию и ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, вентиляции, горячего- холодного водоснабжения, запорной арматуры | 01.06.2026 15.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 22 | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1- 4 настоящего плана, а также: | Установленный срок комиссией | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 23 | Актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115 | Установленный срок комиссией | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 24 | Акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Установленный срок комиссией | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 25 | Актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 26 | Копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | Комиссия |  |  |
| 27 | Подготовка и подписание Паспортов готовности домов МКД к эксплуатации в зимний период (Отопительный период 2025-2026) | 30.08.2026 | Управление по работе с территориями |  |  |
| 28 | Подготовка и подписание Актов (акт) готовности к эксплуатации инженерных сетей домов МКД в зимний период | 30.08.2026 | Комиссия |  |  |
| 29 | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: | В установленный срок комиссией | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |

- Технические мероприятия.

В целях обеспечения готовности к отопительному сезону объектов жилищного фонда

провести следующие Технические мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Количество | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотров для определения технического состояния МКД | Круглогодично | 31 дом | Управление по работе с территориями |  |  |
| 2 | Восстановление, ремонт теплового контура жилого дома | Круглогодично, по мере необходимости |  | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 3 | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления (промывка) | Июнь- август (согласно плана графика о промывке) | 31 дом | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 4 | Выполнение необходимых ремонтных работ, на основании правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением № 170 от 27.09.2003 | Круглогодично, по мере необходимости | 31 дом | Управление по работе с территориями |  |  |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода | до 30.08.2025 |  | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 6 | Проведение ревизии и ремонт запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры | до 30.08.2025 |  | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 7 | Провести ревизию электропроводки в МКД | Круглогодично | 31 дом | Управление по работе с территориями |  |  |
| 8 | Устранение выявленных в процессе эксплуатации нарушения тепловых и гидравлических режимов | до 30.08.2026 |  | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 9 | Проводить дезинсекцию и дератиризацию в подвальных помещениях МКД | По мере необходимости | 31 дом | Управление по работе с территориями |  |  |
| 10 | Промывка внутренних сетей отопления | с 01.06.2026 по 30.08.2026 | 31 дом | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 11 | Ревизия, регулировка и испытание системы центрального отопления после промывки | с 01.06.2026 по 30.08.2026 | 31 дом | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |
| 12 | Запуск и регулировка системы отопления в МКД | Согласно началу отопительного периода | 31 дом | МУП «Варнавинкоммунсервис» |  |  |

4. Предусмотрительные мероприятия.

В целях обеспечения готовности объектов жилищного фонда предусмотреть

по мере необходимости следующие мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Единица измерения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена лампочек в подъездах МКД | По мере необходимости, круглогодично. | шт. | Собственники |  |  |
| 2 | Ремонт и замена оконных блоков в подъездах МКД | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 3 | Замена разбитых окон (стекло) в подъездах МКД | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 4 | Выборочный ремонт кровли | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 5 | Выборочный ремонт межпанельных швов | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 6 | Замена дверных блоков | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 7 | Пополнение аварийного запаса материалов | Круглогодично | шт. | Собственники |  |  |

Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

5. Перечень многоквартирных домов,

участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № | Адрес многоквартирного дома ( далее- МКД) | Тип системы теплоснабжения |  | Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД с центральным отоплением(ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные пристроенные котельные, АГВ) |  |
| 1 | р.п. Варнавино улица Советская дома №№ 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А | отсутствует | отсутствует |
| 2 | р.п. Варнавино улица Молодежная дома №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. | р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А | отсутствует | отсутствует |
| 3 | р.п. Варнавино улица Школьная дома №№ 4, 6. | р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А | отсутствует | отсутствует |
| 4 | р.п. Варнавино улица Комсомольская дома №№ 54, 58. | р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А | отсутствует | отсутствует |
| 5 | р.п. Варнавино улица 3-го Интернационала дом №№ 4, 11. | р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 12А | отсутствует | отсутствует |
| 6 | д. Михаленино ул. Школьная дома №№ 1,3,4,5. | д. Михаленино, ул. Нагорная, д. 66 | отсутствует | отсутствует |

Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

6. График плановой промывки системы отопления МКД

при подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года

| № | Объект теплоснабжения | Сроки плановой-предупредительной промывки МКД |  |  | Наименование и адрес котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июнь | Июль | Август |  |
| 1 | 12 жилых домов непосредственного управления р.п. Варнавино: улица Советская дома №№ 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14; улица Комсомольская дома №№ 54, 58; улица Школьная дома №№ 4, 6. | с 02.06.2026 по 30.06.2026 |  |  | Центральная котельная р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А |
| 2 | 2 жилых дома непосредственного управления р.п. Варнавино: улица 3-го Интернационала дом №№ 4, 11; |  |  | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | Котельная р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 12А |
| 3 | 13 жилых домов непосредственного управления р.п. Варнавино: улица Молодежная дома №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. |  | с 01.07.2026 по 31.07.2026 |  | Центральная котельная р.п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25А |
| 4 | 4 жилых дома непосредственного управления д. Михаленино: ул. Школьная дома №№ 1,3,4,5. |  |  | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | Центральная котельная д. Михаленино, ул. Нагорная д. 66 |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

с теплоснабжающей организацией                                                                        Глава местного самоуправления

МУП «Теплоснабжение»

Директор____________А.В.Барабаш                                                                    ____________А.А.Киселев

«_______»_______________2026 г.                                                                       «______»______________2026 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов жилищного фонда п. Восход, п. Мирный, п. Черемушки

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

1. Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду»

2. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003№115  «Правила технических эксплуатаций энергоустановок»

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

План разработан для объектов теплоснабжения по адресам:

Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, п.Восход, п. Мирный, п. Черемушки:

п. Восход, улица Центральная дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

п. Восход, улица Красноармейская дом № 7;

п. Мирный, улица Центральная дома №№ 1, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21;

п. Мирный, улица Садовая дома №№ 1, 3;

п. Черемушки, улица Советская дома №№ 5, 6, 8, 16, 18.

План подготовки к отопительному периоду согласно подпункта 3.3, пункта 4 и 5 Правил должен содержать:

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

2. Организационные мероприятия.

3. Технические мероприятия.

4. Предусмотрительные мероприятия.

5. Перечень многоквартирных домов участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.

6. График плановой промывки системы отопления МКД.

1.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| № | Отопительные периоды г г |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2023-2024 гг (223 кол. дней) | с 11.09.2023г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №703 от 08.09.2023) по 20.04.2024г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №349 от 16.05.2024) |
|  | 2024-2025 гг (224 кол. дней) | с 09.09.2024г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №635 от 30.08.2024) по 17.04.2025г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №290 от 17.04.2025) |
|  | 2025-2026 гг (232 кол. дней) | с 15.09.2025г. (постановление администрации Варнавинского муниципального округа №655 от 15.09.2025) постановление администрации Варнавинского муниципального округа от 29.04.2026. №228 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха ̊С |  |
|  | 2023-2024 гг | - 6,1 ºC |
|  | 2024-2025 гг | - 3,4 ºC |
|  | 2025-2026 гг | -5,1℃ |
| 3 | Объём потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал |  |
|  | 2023-2024 гг | 5835,32 |
|  | 2024-2025 гг | 5828,41 |
|  | 2025-2026 гг | 5508,36 |
| 4 | Случаи размораживание внутренних систем теплоснабжения, ед. |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 5 | Случаи аварий/ дефектов на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 6 | Случаи аварий/ дефектов на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 7 | Случаи снижения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2023-2024 гг | При температуре ниже -30 ºC происходит не соблюдение температурного режима в связи с нехваткой мощностей котлов |
|  | 2024-2025 гг |  |
|  | 2025-2026 гг |  |
| 8 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 гг | нет |
|  | 2024-2025 гг | нет |
|  | 2025-2026 гг | нет |
| 9 | Количество обращений (жалоб) на снижение качества/параметров услуги отопления в теплоснабжающую организацию |  |
|  | 2023-2024 гг | 9 актов проверки температурного режима в жилых помещениях |
|  | 2024-2025 гг | 15 актов проверки температурного режима в жилых помещениях |
|  | 2025-2026 гг | 17 актов проверки температурного режима в жилых помещениях |
| 10 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления |  |
|  | 2023-2024 гг | 1 |
|  | 2024-2025 гг | 1 |
|  | 2025-2026 гг | - |

2.Организационные мероприятия.

В целях обеспечения готовности к отопительному сезону объектов жилищного фонда провести следующие Организационные мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценить потребность актуализации эксплуатационных объектов теплоснабжения. | до 30.08.2026 | Территориальный отдел совместно с МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 2 | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». | до 30.08.2026 | Территориальный отдел совместно с МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 3 | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии. | до 30.08.2026 | Территориальный отдел совместно с МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 4 | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | с 01.06.2026 до 01.09.2026 | Собственники |  |  |
| 5 | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями. | с 01.06.2026 до 01.09.2026 | Собственники |  |  |
| 6 | Приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков. | По мере необходимости круглый год | Собственники |  |  |
| 7 | Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов. | По мере необходимости круглый год | Собственники |  |  |
| 8 | Согласовать температурный график на отопительный сезон 2026-2027гг с согласованием с ресурсоснабжающей организацией и с органами местного самоуправления. | до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 9 | Подготовить распорядительные документы о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию теплового оборудования (тепло счетчики). | до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 10 | Промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях). | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 11 | Ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов. | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 12 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии не прогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки. | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 13 | Проверка приборов учёта тепла на границах ответственности. | 01.06.2026 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 14 | Проверка приборов учёта (тепла, хвс, гвс) в жилых многоквартирных домах. | постоянно | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 15 | Разработать и утвердить план ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения(согласно разграничению балансовой принадлежности тепловых сетей). | 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 16 | Провести необходимую закупку материальных средств до объёма, установленного необходимостью аварийным запасом. | 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 17 | Проверить срок действия заключенных договоров теплоснабжения | 30.05.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 18 | Проверить и предоставить документы (если имеются) подтверждающие исполнение требований, установленных действующих законодательством, в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 19 | Проведение осмотров для определения технического состояния МКД | 30.09.2026 | Комиссия |  |  |
| 20 | При необходимости провести снятие и проверку контрольно | 30.09.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 21 | При необходимости проводить ревизию и ремонт тепловых сетей, тепловых узлов, внутренних систем отопления, вентиляции,горячего- холодного водоснабжения, запорной арматуры | 01.06.2026 15.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 22 | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1- 4 настоящего плана, а также: | Установленный срок комиссией | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 23 | Актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115 | Установленный срок комиссией | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 24 | Акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Установленный срок комиссией | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 25 | Актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 26 | Копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | с 01.05.2026 до 30.08.2026 | Комиссия |  |  |
| 27 | Подготовка и подписание Паспортов готовности домов МКД к эксплуатации в зимний период (Отопительный период 2026-2027) | 30.08.2026 | Территориальный отдел. |  |  |
| 28 | Подготовка и подписание Актов (акт) готовности к эксплуатации инженерных сетей домов МКД в зимний период | 30.08.2026 | Комиссия |  |  |
| 29 | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: | В установленный срок комиссией | МУП «Теплоснабжение» |  |  |

3.Технические мероприятия.

В целях обеспечения готовности к отопительному сезону объектов жилищного фонда

провести следующие Технические мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Количество | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотров для определения технического состояния МКД | Круглогодично | 26 домов | Территориальный отдел. |  |  |
| 2 | Восстановление, ремонт теплового контура жилого дома | Круглогодично, по мере необходимости |  | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 3 | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления (промывка) | Июнь- август (согласно плана графика о промывке) | 26 домов | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 4 | Выполнение необходимых ремонтных работ, на основании правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением № 170 от 27.09.2003 | Круглогодично, по мере необходимости | 26 домов | Территориальный отдел. |  |  |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода | до 30.08.2026 |  | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 6 | Проведение ревизии и ремонт запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры | до 30.08.2026 |  | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 7 | Провести ревизию электропроводки в МКД | Круглогодично | 26 домов | Территориальный отдел. |  |  |
| 8 | Устранение выявленных в процессе эксплуатации нарушения тепловых и гидравлических режимов | до 30.08.2026 |  | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 9 | Проводить дезинсекцию и дератиризациюв подвальных помещениях МКД | По мере необходимости | 26 домов | Территориальный отдел. |  |  |
| 10 | Промывка внутренних сетей отопления | с 01.06.2026 по 30.08.2026 | 26 домов | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 11 | Ревизия, регулировка и испытание системы центрального отопления после промывки | с 01.06.2026 по 30.08.2026 | 26 домов | МУП «Теплоснабжение» |  |  |
| 12 | Запуск и регулировка системы отопления в МКД | Согласно началу отопительного периода | 26 домов | МУП «Теплоснабжение» |  |  |

4. Предусмотрительные мероприятия.

В целях обеспечения готовности объектов жилищного фонда предусмотреть

по мере необходимости следующие мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Единица измерения | Ответственный за выполнение | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена лампочек в подъездах МКД | По мере необходимости, круглогодично. | шт. | Собственники |  |  |
| 2 | Ремонт и замена оконных блоков в подъездах МКД | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 3 | Замена разбитых окон (стекло) в подъездах МКД | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 4 | Выборочный ремонт кровли | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 5 | Выборочный ремонт межпанельных швов | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 6 | Замена дверных блоков | По мере необходимости | шт. | Собственники |  |  |
| 7 | Пополнение аварийного запаса материалов | Круглогодично | шт. | Собственники |  |  |

Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

5. Перечень многоквартирных домов,

| 1 | 9 жилых домов непосредственного управления п. Восход: улица Центральная дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; улица Красноармейская дом № 7; | с 02.06.2026 по 30.06.2026 |  |  | Центральная котельная п. Восход, ул. Восточная, д. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12 жилых домов непосредственного управления п. Мирный: улица Центральная дома №№ 1, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21; улица Садовая дома №№ 1, 3; |  | с 01.07.2026 по 31.07.2026 |  | Центральная котельная п. Мирный, ул. Центральная, д. 13А |
| 3 | 5 жилых домов непосредственного управления п. Черемушки: улица Советская дома №№ 5, 6, 8, 16, 18. |  |  | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | Центральная котельная п. Черемушки, ул. Советская, д. 11А |

Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

6. График плановой промывки системы отопления МКД

при подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года

| № | Объект теплоснабжения | Сроки плановой-предупредительной промывки МКД |  |  | Наименование и адрес котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июнь | Июль | Август |  |
| 1 | 9 жилых домов непосредственного управления п. Восход: улица Центральная дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; улица Красноармейская дом № 7; | с 02.06.2026 по 30.06.2026 |  |  | Центральная котельная п. Восход, ул. Восточная, д. 8 |
| 2 | 12 жилых домов непосредственного управления п. Мирный: улица Центральная дома №№ 1, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21; улица Садовая дома №№ 1, 3; |  | с 01.07.2026 по 31.07.2026 |  | Центральная котельная п. Мирный, ул. Центральная, д. 13А |
| 3 | 5 жилых домов непосредственного управления п. Черемушки: улица Советская дома №№ 5, 6, 8, 16, 18. |  |  | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | Центральная котельная п. Черемушки, ул. Советская, д. 11А |